## List1
LENGSFELD JAKUB
au [dB] = f (f)
¦au¦ = 20log ¦Uout/Uin¦
¦Au¦ > 1 = zesílení, ¦au¦ [dB] = zisk
¦Au¦ < 1 = zeslabení, ¦au¦ [dB] = útlum
Co budu počítat? | zesílení, zisk
Co budu znázorňovat? | Závislost zisku na frekvenci
Čím budu měřit? | Uin, Uout, f
Aktivace hardwaru:
Připojím kartu k PC.
Mám k dipsozici fyzický hardware NI myDAQ, můžu odlaďovat i měřit.
Chceme-li měřit, musíme si zkontrolovat zda je karta funkční.
Zapneme program Measurements & Automation Explorer, v kolonce Devices vidíme zelenou ikonku, to znamená že máme aktivní fyzický hardware
Spustíme Test Panels abychom vyzkoušeli funkčnost:
Zapojení obvodu do karty:
Otevřeme NI ELVISmx Instrument Launcher
A zde otevřeme Scope, Fgen a Bode
OSCILOSCOP |  | GENERÁTOR | PŘÍSTROJ KTERÝ ZOBRAZUJE PŘENOSOVOU CHARAKTERISTIKU
Pomocí generátoru budeme nastavovat frekvenci a vstupní napětí
Potom budeme na osciloskopu sledovat frekvenci a její průběh
A na Bode Analyzeru budeme sledovat přenosovou charakteristiku.