## Slide 1: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
Maturitní úloha

## Slide 2: Measurement & Automation Explorer
V tomto programu ověříme zda je karta připojena a funguje
U každé karty vidíme jestli je fyzická, simulovaná nebo odpojena
Fyzická Simulovaná Odpojená

## Slide 3: Measurement & Automation Explorer
Naše karta

## Slide 4: Virtuální rozmítaný generátor
Prvním krokem je návrh rozmítaného generátoru
čelní panel Blokové schéma

## Slide 5: Virtuální rozmítaný generátor
Jak na to?
Přidáme kontroléry pro:
  Maximální frekvenci
  Minimální frekvenci
  Krok
  Amplitudu
Změníme na typ Long
kontrolér pro Amplitudu
necháme Double Precision

## Slide 6: Virtuální rozmítaný generátor
Nyní vytvoříme smyčku typu for, ve které zůstane pouze Amplituda a Minimální frekvence (viz. Snímek 4 )

## Slide 7
Teď si připravíme matematické operace, které budeme muset provést mezi jednotlivými kontroléry a prvky smyčky
Budeme potřebovat Equal, Select, Divide a Multiply
Virtuální rozmítaný generátor

## Slide 8: Virtuální rozmítaný generátor
Provedeme následující operace
  fmax / krok, výsledek vedeme na N což je počet opakování smyčky
  krok * i, kde i je počet již proběhlých opakování smyčky
  N equal? (krok * i), jestli je výsledek TRUE tak funkcí Select zvolíme fmin jestli je výsledek FALSE zvolíme výsledek (krok * i)
    Tento výsledek poté přivedeme na vstup frequency na Basic Function Generator (viz. Snímek 10 )

## Slide 9: Virtuální rozmítaný generátor
Funkce Basic Function Generator

## Slide 10: Virtuální rozmítaný generátor
K funkci Basic Function Generator připojíme nastavovanou frekvenci a amplitudu, dále vytvoříme vzorkovací konstantu a kontrolér typu signálu

## Slide 11: Virtuální rozmítaný generátor
Output > DAQ Assistant

## Slide 12: Virtuální rozmítaný generátor
Nastavení DAQ Assistant pro výstup

## Slide 13: Virtuální rozmítaný generátor
Výsledné zapojení

## Slide 14: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
Druhou části úlohy je samotný snímač přenosových charakteristik
Výsledný vzhled po dokončení

## Slide 15: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
Výsledné blokové schéma po dokončení

## Slide 16: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
Druhou část začneme nastavením vstupů, jelikož potřebujeme změřit signály pomocí karty
Input > DAQ Assistant

## Slide 17: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
Nastavení DAQ Assistant pro vstup
Vzorkovací frekvence (Rate) musí být 2x vyšší než fmax

## Slide 18: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
Následně vytvoříme náš první graf znázorňující u1, u2 = f (t)

## Slide 19: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
Na jednotlivých kanálech měříme vstupní a výstupní napětí
Pro obě napětí měříme efektivní
hodnotu Nastavení

## Slide 20: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
Kromě napětí měříme ještě frekvenci, pomocí přístroje Tone, např. u vstupního napětí
Na výstupech přístrojů
vytvoříme numerické indikátory

## Slide 21: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
Vypočteme napěťový přenos Au - dělíme U2 / U1
Výsledné Au zobrazíme pomocí numerického indikátoru a zároveň jej vedeme do funkce Formula pro výpočet zisku - au (dB)

## Slide 22: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
Ve funkci Formula použijeme vzorec pro výpočet au, výsledek opět zobrazíme na numerickém indikátoru au = 20*log(Au)

## Slide 23: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
Poté vytvoříme graf ziskové frekvenční charakteristiky au(dB) = f(f)
Použijeme graf XY a na X vstup přivedeme frekvenci a na Y vstup zisk

## Slide 24: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
  Naměřené i vypočtené hodnoty zapisujeme do souboru
Funkce Write-To-File

## Slide 25: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik
Všechny prvky v blokovém schématu zobrazíme jako Icon pro větší přehlednost

## Slide 26: Automatizovaný snímač přenosových charakteristik

## Slide 27: Zapojení testovacího obvodu
Posledním krokem je zapojení testovacího obvodu na nepájivém poli a jeho propojeníí s kartou pro otestování funkce aplikace

## Slide 28: Zapojení testovacího obvodu